关于下发《南京医科大学消防安全管理规定》的通知

各院、部、处、委、办、会、馆、中心、公司：

## 为了加强校园消防安全管理，认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》，形成校内各部门各司其职、齐抓共管、综合治理的消防工作新格局，不断提高学校消防安全管理水平，保证教学、科研、医疗、生活秩序，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《高等学校消防安全管理规定》和《江苏省消防条例》等相关法律、法规，结合本校工作实际。经研究决定，制定《南京医科大学消防安全管理规定》，请各单位组织落实，认真执行。

附件：《南京医科大学消防安全管理规定》

南京医科大学

二O一二年三月二十日

## 抄报：江苏省教育厅、江苏省公安厅

## 南京医科大学消防安全管理规定

- 总　则

第一条 为加强和规范学校的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命和集体、个人财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》、《江苏省消防条例》等相关法律、法规，结合学校实际，制定本规定。

第二条 学校消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针，以及“谁主管、谁负责”的工作原则。全校消防安全管理工作实行三级管理负责制（学校为一级，各二级单位为二级，系或教研室、重点实验室、各科室、各合同单位等为三级），建立全校消防安全工作管理体系。

第三条 学校设立消防安全委员会作为学校消防安全管理工作的领导机构，负责统筹全校消防安全工作。消防安全委员会下设办公室（挂靠保卫处），负责学校消防安全管理的日常工作。

第四条 各单位和师生员工均有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾的责任义务。

第二章　安全责任

第五条 学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作；分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作；其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第六条 学校消防安全委员会办公室履行下列消防安全职责：

（一）拟订学校消防工作年度计划、年度经费预算，制定学校消防安全工作管理制度；监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况；确定防火安全重点部位，并监督指导其做好消防安全工作；

（二）监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测、维修及增补；审批校内各单位动用明火作业；

（三）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（四）协助公安机关消防机构检查指导及调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作；

（五）学校消防安全日常管理工作。

第七条 各二级单位主要负责人为本部门的消防安全责任人，驻校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人，应当履行下列消防安全职责：

（一）制定本单位消防工作计划，建立消防安全档案，组织制订本单位消防安全制度及消防安全操作规程并落实本单位消防安全责任制，确定消防安全管理人及下属部门消防安全责任人，签订三级消防安全责任书；

（二）上报本单位消防重点部位，并组织定期检查；组建单位内义务消防队或消防队员并定期培训；

（三）定期开展消防安全自查及隐患排查，存在问题逐级上报；在部门内开展消防安全宣传教育、培训、演练；遇有火灾发生，及时报警、迅速组织人员疏散和扑救初起火灾，保护火灾现场，接受事故调查。

- 消防安全管理

第八条  学校消防安全委员会确定下列单位和部位为防火重点单位（部位）：宿舍、食堂、教学楼、体育馆、商业点、宾馆、幼儿园、学生活动中心、图书馆、档案馆、财务室、水电气热系统、危险物品的储存库房、实验室、计算机房、消防控制中心、高层建筑及地下室、建设工程施工现场等。防火重点单位（主管部门）需填写南京医科大学消防安全重点单位（部位）登记表报学校消防安全委员会备案，确定专职或兼职消防管理人员，按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责。

第九条　在学校内举办文艺、体育、集会等大型活动和展览，主办单位和承办单位必须确定专人负责消防安全工作，上报消防安全预案，落实安全措施。

第十条　学校进行新建、改建、扩建、装修、装饰等工程施工活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，按“谁主管谁负责”原则，由建设单位依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。建设单位负责对施工单位施工现场的消防安全工作督查；新建工程消防验收合格后，建设单位与保卫处办理转交手续，填写转交申请表，落实日常消防维保；维修、改造校内建筑时不得破坏原有消防设施功能，并应根据装修改造建筑用途完善消防设施，需要变更的，应报消防委员会同意。

第十一条  学生宿舍、教室、体育馆、图书馆和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器。各单位因工作需要增加大功率电器设备时，应向后勤管理部门提出书面申请，经后勤管理部门确认供电系统容量能满足需求并批准后方可安装使用。

第十二条 电焊、气焊（割）作业必须严格遵守动火制度。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向保卫部门申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。作业人员须持证上岗并遵守消防安全规定。

第十三条  资产与后勤管理部门对经营用房、出租房屋、维修项目工地和施工队伍住所的防火安全进行监管。校内房屋进行出租时，应签订三级消防安全责任书。

第十四条  学校各单位聘请物业公司时，应在合同中规范物业公司的消防管理责任及消防监控室管理责任及人员配置。各楼宇物业管理部门应做好日常消防安全检查，学生宿舍等人员密集部位应做好违禁电器排查，发现问题逐级上报；保持消防通道和安全出口畅通；负责所在楼宇消防控制室的值勤与管理，配合维保单位保障消防控制室的正常运行。

第十五条　消防控制室不得改作它用，由物业部门安排经专业培训的人员24小时值班，持证上岗。

第十六条　购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定管理制度、防范措施和应急处置预案。管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前必须进行培训，持证上岗。

第十七条　发生火灾时，事故单位应立即启动应急预案，及时报告、报警，迅速参与扑救初起火灾，及时疏散人员。火灾扑灭后，事故单位应当保护现场。

第十八条　任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施，不得埋压、圈占、遮挡消火栓，不得占用消防通道。

第四章　检查、教育与演练

第十九条　各二级单位每月进行一次消防安全自查，重点单位（部位）每日进行消防安全巡查，保卫部门每日进行消防安全抽查，学校每季度进行一次全校消防安全大检查，所有检查都要填写检查记录表，发现问题逐级上报，及时整改。

第二十条　保卫部门制定并实施年度消防安全宣传教育计划，提高师生员工消防安全知识与意识；各单位定期组织部门内消防知识宣传与教育；加强对学生的消防安全教育，对新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；对进入实验室的学生须事先进行安全技术和操作规程培训，对新上岗的工作人员进行岗前消防安全培训。

第二十一条  学校、二级单位、消防安全重点单位(部位)应当制定相应的灭火和应急疏散预案，并进行演练，建立应急反应和处置机制。

第五章　奖励与责任追究

第二十二条　学校对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人，以及在扑救火灾、保护生命财产中表现突出的人员给予表彰和奖励。

第二十三条　对违反有关消防安全规章制度造成火灾事故的责任人，根据情节轻重，按照学校相关规定给予相应处理。

第六章　附　则

第二十四条　本规定由学校消防安全委员会负责解释。

第二十五条　本规定自2012年4月1日起施行。2002年6月《南京医科大学消防监督管理办法》同时废止。

附件一：二级消防安全责任书

附件二：三级消防安全责任书

附件三：新建工程消防维保转交表

附件四：动火证申请书

附件一：

南京医科大学二级消防安全责任书

根据《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》、《高层建筑消防安全管理规定》、《南京医科大学消防监督管理办法》等文件精神，为做好学校的消防安全防护工作，确保安全，请认真履行以下职责：

一、根据“谁主管、谁负责”的原则，学校各院、所、部、处、直属单位、企业集团等负责人为学校二级单位消防安全责任人，并明确消防安全管理人。落实学校的消防安全管理规定，把消防安全防患纳入到本单位年度计划，结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程，明确责任人。建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度。

- 根据学校规定，针对本单位特点，对职工进行消防宣传教育，逐级签订消防安全责任书（所属的系、科、教研室等三级单位签订三级防火安全责任书），企业集团除与下属三级单位签订外，还需要与合同单位，如物业公司、经营单位、施工单位签订防火安全责任书。

- 认真开展消防安全防火墙“四个能力”（检查消除火灾隐患能力，组织扑救初起火灾的能力，组织人员的疏散逃生能力，宣传教育培训能力）建设，本部门所有工作人员必须全部达到会引导人员疏散，会扑救初起火灾，会报警的“三会”标准。

- 结合本单位的实际情况，制定应急疏散预案，并组织实际演练。使本部门人员明确在灾害发生时如何逃生、自救、报警。

- 定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患。经常开展消防安全自查，切实做好本单位重点要害部位、易燃易爆危险品、重要化学用品的防火工作，采取有效措施，确保本单位消防安全。

- 确保疏散通道、安全出口畅通、安全疏散指示标志和应急照明设施、报警设施完好有效。

- 新建、扩建、改建及装饰装修工程消防验收合格后报学校保卫处备案，并按消防安全规定规定实施。

- 举办大型活动必须符合消防安全的规定，并制定相关预案报学校保卫处。

九、学校将二级安保目标管理责任制对以上职责落实情况按年度进行考核，达到标准的列入年度综合治理考评进行表彰。对未达标及发生火灾事故的单位实行综合治理一票否决。因管理不力造成火灾事故的领导和责任人，按照相关规定给予处理。

十、本责任书一式二份，一份部门持有，一份存保卫处。

校长（签字）：							  部门责任人（签字）：

时间：                                时间：

附件二：

南京医科大学三级消防安全责任书

为了有效地做好防火安全工作，保障师生员工生命、财产安全；根据国家有关法律与规定，及《南京医科大学消防安全管理规定》的有关条款要求，各二级单位下属的三级单位：科室、中心、学系或教研室、实验室、生产单位、合同单位等主要负责人为本单位的三级消防安全责任人，应履行以下职责：

一、三级单位建立健全防火安全责任制，做到各部位、各岗位责任到人，职责明确。三级单位负责人在消防安全上向上一级（二级单位）单位负责。

二、认真贯彻落实《消防法》和上级对防火安全工作的指示和要求，把防火安全工作纳入本单位管理目标。严格遵守各项规章制度，管理好消防器材和消防设施，做到布局放置规范，不得挪位。

三、经常开展消防安全检查，及时发现火情隐患，落实整改措施。对一时难以整改的问题，主动采取相应安全措施，确保不发生问题；同时书面向上一级责任人报告，以利进一步整改。

四、对所属人员要经常进行消防法规、消防知识的宣传与教育。要落实好本单位的义务消防队员，定期进行业务学习和技能培训。

五、有防火重点单位和部位的要有醒目防火标志；公共娱乐场所出口处要有明显疏散标志；存放易燃易爆物品及危重化学品等部位要有严格的管理制度和安全防范措施；楼梯、过道，不占用、不分割和不乱堆放杂物，对违规现象应及时清除，始终保持通道畅通。

六、本责任书一式三份，一份本人持有，一份存主管单位，一份存学校保卫处。

二级单位负责人                      三级单位（部门）责任人

（签字盖章）：			                  （签字盖章）：

时   间：                             时     间：

附件三：

南京医科大学新建工程消防维保转接表

| 申请部门 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| 使用性质 |  | 使用单位 |  |
| 设计单位 |  | 资质 |  |
| 施工单位 |  | 资质 |  |
| 监理单位 |  | 资质 |  |
| 消防验收是否合格 |  | 消防验收合格证下达时间 |  |
| 消防工程质保期 |  | 质保期截止时间 |  |
| 是否有消防控制室 |  | 消防控制室是否安排物业管理 |  |
| 工程基本情况 | 结构 | 耐火等级 | 高度 | 层数 | 建筑面积（储量） | 火灾危险性类别 |
| 工程主要消防设计内容 | □ 土建工程 | □防火间距 □防火分区 □防烟分区 □消防电梯 □防烟楼梯 □封闭楼梯 □消防车通道 □消防控制室 |
|  | □ 室内装修工程 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他装饰材料 |
|  | □ 消防水源 | □市政管网 □消防水池 □天然水源 |
|  | □ 室内消火栓系统 | □常高压 □临时高压 □干式消防竖管 □消防水箱 □消防水泵接合器 |
|  | □ 室外消火栓系统 | □环状管网 □枝状管网 |
|  | □ 自动喷水灭火系统 | □干式 □湿式 □预作用 □雨淋 □水幕 □水雾 |
|  | □ 火灾自动报警系统 | □区域报警 □集中报警 □控制中心报警 |
|  | □ 气体灭火系统 | □管网 □无管网 □洁净气体 □其他 |
|  | □ 泡沫灭火系统 | □固定 □半固定 □移动 □高倍 □中倍 □低倍 □抗溶性 □氟蛋白 □清水 □其他 |
|  | □ 防烟排烟系统 | □机械排烟 □正压送风 □自然排烟 |
|  | □ 灭火器 | □干粉 □气体 □水系 □泡沫 □其他 |
|  | □ 干粉灭火系统 | □全淹没 □局部 |
|  | □ 其他 |  |
| 申请单位意见 | 签章： 日期： |
| 保卫部门意见 | 签章： 日期： |

备注：

- 新建工程消防验收合格后可以申请转交学校消防管理部门。

- 转交前，消防系统运转正常、消防设施完好、消防控制室运行正常且落实好物业专人值班。

- 转交时填写上述申请表，并附消防验收意见书、消防产品检测报告、消防工程相关图纸、消防产品合格证或说明书、物业合同书等材料。

- 交接后，在消防工程质保期内，还由消防工程承建单位维保，保卫部门负责日常管理。

- 不符合接收要求的，保卫部门可以不接收。没有办理交接手续的建筑物，消防安全由建设部门负责。

6、改建、装修等工程参照此表执行。